## rękawice
ZP/26/2022
Załacznik Nr 1.1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
LP. | Asortyment | j.m. | ZOL Olchy (informacyjnie) | ZOL Subińska 4 (informacyjnie) | ZOL Mehoffera informacyjnie) | Zapotrzebowanie SCOL razem | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto * | Numer katalogowy lub inna cecha identyfikująca produkt | UWAGI
1 | 2 | 3 | 3A | 3B | 3C | 4 | 5 | 6 (4 x 5) | 7 | 8 (6 x 7) | 9 (6 + 8) | 10 | 11
1. | Rękawice nitrylowe niepudrowane diagnostyczne, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, palce chropowate. Kolor niebieski, zielony lub fioletowy. Nie dopuszczamy kolory czarnego. Długość min. 240 mm, AQL 1,5, poziom Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455-1,2,3, 4, EN 420, PN-EN ISO 374-2:2020-03 albo PN-EN ISO 374-1:2017-01. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG albo deklaracja zgodności z wymaganami rozporządzenia UE 2017/745. Oznakowane znakiem CE. Nazwa i adres wytwórcy. Rozmiary od S do L, pakowanie w kartonik po 100 szt. Okres ważności min. 24 miesiące. | zakres :S-L przy czym rozmiar M stanowić ma min.55% zamawianych ilości | 1770 | 666 | 4564 | 7000
RAZEM* |  | x | x | x | x | x | x |  | X |  |  |  | X
* Wartości razem przenieść do formularza ofertowego. Wartość razem brutto będzie stanowić cenę oferty
| Miejscowośc, data………………………………………………………………….. | [8 empty] | …………………………………………..…………………………………….
(podpis osoby/osób upoważnionych)