## formularz
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy - dostawa rękawic diagnostycznych do SCOL Sp. z o.o. na okres 6 miesięcy
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Zamawiana ilość (opakowań) | Cena netto / op. | Wartość netto | Stawka vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa oraz producent
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne , przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 350-450%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, D6319, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od S do L, pakowanie w kartonik po 100 szt. Okres ważności min. 24 miesiące | zakres :S-L przy czym rozmiar M stanowić ma min.55% zamawianych ilości | 7770 |  | 0 | 8% |  | 0
| SUMA |  | 7770 |  | 0 |  |  | 0